休　止　理　由　書

（地下貯蔵タンク・二重殻タンク・埋　設　配　管）

申請（届出）者　住　所

氏　名

| 名 称 - ○ 石油店 | 製造所等区分 ・製造所 ・貯蔵所 （ 給油取扱所 ） ・取扱所 |
| --- | --- |
| 設置者等 |  |
| 休 止 事 由 １ 業務改善のため （ ） ２ 規模縮小 （ ） ③ その他 （ ） |  |
| 休 止 中 の 処 置 - 危険物を完全に除去する（ ポンプ等にて残油を完全に抜き取る ） - 危険物流入防止措置 （ 注入口、配管に閉止板を設置する等 ） ３ 立ち入り禁止措置 （ ） - 電気回線等の遮断 （ 全ての電気回線を遮断 ） - 定期巡回監視 （ その他のタンクを使用中のため、目視点検を行う ） - 休止前直近の漏れ点検結果の保存 ７ その他 |  |
| 再 開 時 の 処 置 - 再開前日までに漏れ点検の実施（休止前の漏れ点検予定日以後のみ） - 漏れ点検後に開始届出（漏れ点検結果添付） - 再開時に腐食のおそれが（特に）高いタンクに該当する場合は、内面コーティング等の流出事故防止対策を講じたうえで消防検査後、開始を届け出る。 |  |